PROYECTO
PILLGUARD
A
APC
o mE
-U BIOTECHNICA // E
Uveniiad ecnológios de Tanuacón
Manual de Usuario PillGuard ¡Error! Marcador no definido.
Introducción: 2
Configuración Inicial: 3
Desembalaje del Producto 3
Carga del Dispositivo 3
Instalación de la Aplicación Móvil 3
Encendido del Dispositivo 3
Conexión a Internet 4
Sincronización con la Aplicación 4
Configuración de Medicamentos y Horarlos 4
Finalización de la Configuración 5
Uso del Dispositivo: 5
Mantenimiento y Cuidado: 5
Soporte Técnico: 6
Advertencias y Precauciones: 7
Garantía: Ez
Recursos Adicionales: X
"e
w
0 DT»
7 BIOTECHNICA EHUACAN
Manual de Usuario PillGuard
Introducción:
» ¿QuéesPillGuard?
PIliGuard es un dispositivo avanzado que ayuda a garantizar la correcta
administración de medicamentos mediante el uso de tecnología IoT.
e ¿Porqué elegir PillGuard?
Diseñado para personas que necesitan asistencia en la organización y toma de
medicamentos. Ideal para personas mayores, cuidadores y pacientes.
Componentes de PillGuard:
e Descripción del dispositivo principal (por ejemplo, tamaño, botones y puertos).
e Lista de accesorios incluidos, como cargador, manuales y piezas adicionales.
Requisitos Previos:
\* Conexión a intemet mediante Wi-Fi.
e Compatible con dispositivos móviles (I0S o Android) y la app oficial de PillGuard.
e Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de la primera
configuración.
EA
46 y
vw
In UTC»
-U BIOTECHNCA EHUACAN
Configuración Inicial:
Desembalaje del Producto
o Retira cuidadosamente PillGuard y sus accesorios
del empaque.
o Asegúrate de que el paquete incluya todos los
componentes necesarios: el dispositivo PillGuard,
el cargador, el manual y cualquier accesorio
adicional.
Carga del Dispositivo
o Antes de la configuración, conecta PillGuard al
cargador incluido.
o Una vez conectado, espera a que la luz indicadora
del dispositivo confirme que está completamente
cargado. Esto puede tardar aproximadamente X
horas.
instalación de la Aplicación Móvil
o Descarga la aplicación oficial de PillGuard desde la
tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil
(disponible en ¡OS y Android).
o Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta o
regístrate si eres un usuario nuevo.
Encendido del Dispositivo
o Mantén presionado el botón de encendido en
PillGuard durante X segundos hasta que la luz LED
a.
"Fee
A (?S) ó
In UTC»
-U BIOTECHNCA EHUACAN
comience a parpadear. Esto indica que el
dispositivo está listo para configurarse.
Conexión a internet
o Desde la aplicación, selecciona la opción de
configuración de red Wi-Fi.
o Elige tu red Wi-Fi doméstica e ingresa la
contraseña. Asegúrate de que el dispositivo móvil y
PillGuard estén conectados a la misma red durante
este paso.
Sincronización con la Aplicación
o La aplicación detectará automáticamente el
dispositivo cercano. Si no lo detecta, asegúrate de
que Bluetooth esté activado en tu teléfono.
o Sigue las instrucciones en pantalla para completar
la vinculación. Una luz fija en el dispositivo indicará
que la conexión ha sido exitosa.
Configuración de Medicamentos y Horarios
o Una vez sincronizado, accede a la sección "Mis
Medicamentos" en la aplicación.
o Introduce los nombres de los medicamentos, las
dosis y los horarios de toma.
o Configura alertas personalizadas para
recordatorios.
a.
"Fee
vw
II” UTC»
7) BIOTECHNCA EHUACAN
Prueba de Funcionamiento
o Realiza una prueba inicial para confirmar que las
alertas y notificaciones están funcionando
correctamente.
o Si hay algún problema, consulta la sección de
solución de problemas en este manual.
Finalización de la Configuración
o Asegúrate de que todos los datos ingresados en la
aplicación sean correctos.
Buenas noches, Cesar! E
Uso del Dispositivo: '
e Programación de horarios: Utiliza la app para 5 XX ROD
establecer los horarios de toma de y
medicamentos. a N TA
e Alertas y notificaciones: Cómo recibir E
recordatorios y confirmar la toma.
\* Revisión de historial: Consulta el historial de Paracetamol
tomas dentro de la app. Fecha de infla aemi-go, 36 de
N- . Fech de fu zanes 47 de marzo de
Mantenimiento y Cuidado: 2025
Inéralo ce hr
e Limplael dispositivo únicamente con un paño
seco y evita el uso de líquidos. Ez Comida
e Almacena el dispositivo en un lugar seco y
Ercor fenino suggestion from Openál
lejos de temperaturas extremas.
e Contacta al soporte técnico en caso de daños
0 mal funcionamiento. Gestionar pastillas
¡MR
46 y
vw
” UTC»
7 BIOTECHNICA EHUACAN
Soporte Técnico:
e Correo electrónico: jiraQpiliguard.atlassian.net
\* Teléfono: +52 238 208 8698
e Horario de atención: Lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm.
Pastilla 1
renal
Neo
esa de lunes31 de marzo de 2005
OSCE
Hectirni faces
ear
añadirtrpatla Regresar nico
¡MR
Er y
ASA
II” UTC»
7) BIOTECHNCA EHUACAN
Advertencias y Precauciones:
e Evita desmontar el dispositivo, ya que puede anular la garantía.
» No expongas el dispositivo al agua u otros líquidos.
Garantía:
e Detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo hacerla válida en caso de fallas.
Recursos Adicionales:
Tutoriales en video disponibles escaneando el código QR Incluido en el empaque.
¡MR
46 y
hee